Таблица технических требований к характеристикам дизель-генераторной установке (ДГУ)

| Оборудование: | Дизель-генераторная установка (ДГУ) |
| --- | --- |
| Количество, шт: |  |
| Срок поставки, д/м/г: |  |
| Адрес объекта (ПС) / наименование ПС: |  |

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра, да/нет) | Предлагаемые технические характеристики (заполняются участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры: |  |  |
|  | Изготовитель: | * |  |
|  | Заводской тип (марка): | * |  |
|  | Номинальная мощность, кВА |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В (ГОСТ Р 53174-2008 п. 5.1) |  |  |
|  | Частота тока (Гц) |  |  |
|  | Исполнение трехфазное, (да, нет) |  |  |
|  | Номинальный коэффициент мощности, cosf (ГОСТ Р 53174-2008 п. 5.2) |  |  |
|  | Номинальная частота вращения генератора, об/мин (ГОСТ Р 53174-2008 п. 5.3) |  |  |
|  | Регулятор частоты вращения (электронный) |  |  |
|  | Расход топлива при Рном, л/ч |  |  |
|  | Топливный бак, обеспечивающий продолжительность работы без дозаправки, не менее |  |  |
|  | Максимальная мощность на валу, кВт |  |  |
|  | Индикация значений контролируемых параметров (да, нет) |  |  |
|  | Автоматическое поддержание ДГУ в готовности к пуску и приему нагрузки (да, нет) |  |  |
|  | Автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости (да, нет) |  |  |
|  | Время не обслуживания ДГУ, ч, не менее |  |  |
|  | Автоматический пуск и останов по заданным параметрам (да, нет) |  |  |
|  | Пуск и останов со щита управления (да, нет) |  |  |
|  | Уровень автоматизации (контролируемые параметры) (да, нет): - запуск ДГУ - останов ДГУ - аварийная защита ДГУ (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния - линейных напряжений генератора - токов нагрузки генератора по каждой фазе - частоты тока генератора - активной мощности - напряжения аккумуляторной батареи - давления масла - температуры масла - уровня топлива, масла - времени наработки ДГУ - контроль обрыва датчиков температуры, давления или уровня топлива |  |  |
|  | Светодиодные индикаторы (СИД), не менее |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  |  |
|  | Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С |  |  |
|  | Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 |  |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
|  | Емкость топливного бака, л, не менее |  |  |
|  | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |  |  |
|  | Масса, кг |  |  |
|  | Цвет окраски корпуса |  |  |
|  | Размещение установки (стационарная, передвижная) |  |  |
|  | Исполнение (в кожухе, в контейнере, открытое) |  |  |
|  | Антикоррозийное покрытие корпуса (да, нет) |  |  |
|  | Антивандальная конструкция (да, нет) |  |  |
|  | Рым-узлы для верхней строповки (да, нет) |  |  |
|  | Противоскользящий пол |  |  |
|  | Негорючая теплоизоляция корпуса (пол, стены, потолок) |  |  |
|  | Шумопоглащение за счет звукоизоляционных материалов (да, нет) |  |  |
|  | Внутренняя обшивка корпуса (окрашенные металлические панели) |  |  |
|  | Замок открывается изнутри без ключа, внешний козырек над дверью и ступенька-подножка (да, нет) |  |  |
|  | Защитные ограждения, запираемые дверцы доступа к АБ и горловине залива топлива (да, нет) |  |  |
|  | Люк для монтажа ДГУ (да, нет) |  |  |
|  | Пульт аварийного управления снаружи (аварийное отключение БК и ручное пожаротушение) (да, нет) |  |  |
|  | Герметичные кабельные вводы (да, нет) |  |  |
|  | Болты для заземления корпуса (да, нет) |  |  |
|  | Требования к комплектации, исполнению и системам собственных нужд: |  |  |
|  | Наличие щита собственных нужд с возможностью выбора питания как от АВР, так и от внешнего ввода (да, нет) |  |  |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (да, нет) |  |  |
|  | Автоматическая подкачка топлива в расходный бак (да, нет) |  |  |
|  | Система электропитания собственных нужд (да, нет) |  |  |
|  | Розетки электропитания ~220 В (да, нет) |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи (да, нет) |  |  |
|  | Жалюзийные выпускные системы вентиляции с электроприводом, защитная решетка (да, нет) |  |  |
|  | Жалюзи приточные системы вентиляции с электроприводом, защитная решетка, снегозащитный кожух (да, нет) |  |  |
|  | Автоматическое управление вентиляцией (да, нет) (регулируемые уставки) |  |  |
|  | Ручное управление жалюзи (да, нет) |  |  |
|  | Электроотопление с авторегулированием (да, нет) (регулируемые уставки) |  |  |
|  | Электрорадиатор |  |  |
|  | Ручное управление отоплением (да, нет) |  |  |
|  | Наличие наружного освещения 220 В у входных дверей (да, нет) |  |  |
|  | Рабочее освещение 220 В (да, нет) |  |  |
|  | Встроенное аварийное освещение 24 В от собственного источника (да, нет) |  |  |
|  | Автоматическое переключение на аварийное освещение при пропадании напряжения 220 В (да, нет) |  |  |
|  | Система автоматического пожаротушения (да, нет) |  |  |
|  | Пожарная сигнализация (да, нет) |  |  |
|  | Наличие выхлопной системы с глушителем (да, нет) |  |  |
|  | Выхлопная труба (да, нет) |  |  |
|  | Теплоизоляция выхлопных трубопроводов и глушителей внутри контейнера (да, нет) |  |  |
|  | Муфта выпуска выхлопной трубы (да, нет) |  |  |
|  | Зарядное устройство для АБ (да, нет) |  |  |
|  | Измеритель тока подзаряда АБ (да, нет) |  |  |
|  | Салазки для перемещения волоком (да, нет) |  |  |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (да, нет) |  |  |
|  | Эксплуатационная документация (технический паспорт, протоколы испытаний, руководство по эксплуатации и техническая инструкция по монтажу, схемы электрические принципиальные) на русском языке: - на бумажном носители, экз. - на электронном носители, экз. |  |  |
|  | Предоставление технической документации необходимой для разработки рабочей документации (РД) в адрес заказчика и проектного института, разработчика РД (да, нет) |  |  |
|  | Предоставление электронной модели оборудования в формате XPG |  |  |
|  | ДЭС в комплекте ЗИП (по нормам завода-изготовителя) (да, нет) |  |  |
|  | Блок-контейнер 100% заводской готовности (да, нет) |  |  |
|  | Наличие контактных клемм для крепления стандартных аппаратных зажимов в соответствие с ГОСТ 10434, ГОСТ 21242 и ГОСТ 24753 (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) |  |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП (да, нет) |  |  |
|  | Требования экологии: |  |  |
|  | Уровень шума, измеренный на расстоянии 5 м от акустического корпуса ДГУ, при номинальном напряжении и частоте, дБ, не более |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |
|  | Требования по надежности: |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  |  |
|  | Срок службы при использовании в качестве резервного источника, лет |  |  |
|  | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |
|  | Вероятность безотказной работы |  |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку (да, нет) |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634, ГОСТ 1983 или по требованиям МЭК (да, нет) |  |  |
|  | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения |  |  |
|  | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |
|  | Срок хранения в упаковке производителя, лет, не более |  |  |
|  | Условия транспортирования |  |  |
|  | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  |  |
|  | Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы-Поставщика (да, нет) |  |  |
|  | Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с поставщиком) (да, нет) |  |  |
|  | Все технологические надписи должны быть выполнены на русском языке (да, нет) |  |  |
|  | Требования по безопасности: |  |  |
|  | Наличие Российских Сертификатов Безопасности (да, нет) | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Требования к подтверждению качества оборудования: |  |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf) | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Требования к сервисным центрам: |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания | ДА |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов | ДА |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов | ДА |  |
|  | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей | ДА |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона | ДА |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов | ДА |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока | ДА |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.